昆明市呈贡区第一中学校园监控补盲及部分周界项目

询价通知书

采购人：昆明市呈贡区第一中学

2025年10月

目 录

第一章 询价公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	1

三、提交响应文件截止时间、地点及份数	1

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系	1

第二章 采购需求	3

第三章 响应文件格式	1

格式1：询价报价一览表	2

格式2：供应商资格证明文件	3

格式3：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书	5

格式4：构成响应文件的其他资料	7

格式5：供应商基本情况表	8

第四章 询价程序和评审方法	9

- 询价公告

项目概况

昆明市呈贡区第一中学校园监控补盲及部分周界项目的供应商应于2025年10月22日09时00分（北京时间）提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：昆明市呈贡区第一中学校园监控补盲及部分周界项目

2.预算金额：¥54570.00元（大写：伍万肆仟伍佰柒拾元整）

3.最高限价：¥54570.00元（大写：伍万肆仟伍佰柒拾元整）

4.采购方式：询价采购

5.采购需求：校园监控补盲及部分周界。

6.合同履行期限：合同签订生效之日起至合同履行完毕之日止。

7.供货期：供货期合同签订后7日历天。

8.服务地点：采购人指定地点。

## 二、申请人的资格要求

### 1.资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照（提供复印件）。

### 2.其他要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

### 3.本项目不接受联合体投标（提供书面声明）。

### 4.资格审查方式：资格后审。

## 三、提交响应文件截止时间、地点及份数

1.提交响应文件截止时间：2025年10月22日09:00（北京时间）；

2.提交响应文件地点：昆明市呈贡区第一中学弘毅楼五楼会议室；

3.响应文件提交份数：响应文件正本壹份，副本壹份，电子版壹份（U盘随纸质响应文件一起封装递交）。供应商应将正、副本及电子版响应文件一起包装并加以密封，并在封贴处盖密封章（或公章）。

## 四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名    称：昆明市呈贡区第一中学

地    址：昆明市呈贡区双龙路90号

联 系 人：祁老师

联系方式：15687117327

- 采购需求

| 序号 | 产品名称 | 规格参数要求 | 数量 | 计量单位 | 质保期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POE交换机 | 10个千兆PoE电口，支持IEEE 802.3at/af。支持6KV防浪涌（PoE口），支持PoE输出功率管理，千兆网络接入设计，线速转发、无阻塞设计，存储转发交换方式，坚固式高强度金属外壳，无风扇设计，高可靠性，两年质保。 | 4 | 台 | 项目验收后所有产品须提供 2年质保。 | 采购人指定地点 |
| 2 | 电源线 | RVV2*1.0，100米 | 1 | 卷 |  |  |
| 3 | 防水箱 | 国优专用防水箱 | 4 | 个 |  |  |
| 4 | 光电复合缆 | 4芯+2芯电 | 400 | 米 |  |  |
| 5 | 光纤收发器 | 1个千兆电口+4口千兆POE光纤收发器 | 2 | 对 |  |  |
| 6 | 监控杆 | 4米监控立杆（含浇筑） | 2 | 根 |  |  |
| 7 | 监控加长横杆 | 监控加长横杆 | 13 | 个 |  |  |
| 8 | 室外摄像机安装调试 | 1、摄像机的安装、IP地址的设置、授权、调试； 2、立杆安装、双绞线、开挖沟及回填等施工穿管布放及爬高作业施工费用； 3、提供PVC以及可能的金属管、以及配件（水晶头、接头、胶布、螺丝等、捆扎带等辅助材料）。 | 28 | 台 |  |  |
| 9 | 网线 | utp cat6网线 | 6 | 箱 |  |  |
| 10 | 支架 | 专用支架 | 28 | 台 |  |  |
| 11 | 智能星光半球摄像机 | 400万白光全彩海螺型PoE网络摄像机，人形检测，智能补光，红外30m，白光20m ，超级智能编码 ，高清拾音，PoE，两年质保。 | 2 | 台 |  |  |
| 12 | 智能星光枪机摄像机 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机智能补光¦白光/红外双补光(红外最远50米，白光最远30米)，内置麦克风，超级智能编码，可靠性高，带POE供电。两年质保。 | 10 | 台 |  |  |
| 13 | 周界摄像机 | 周界大模型相机 基于Transformer架构海康视觉大模型，通过深度建模真实场景的时空特征，实现多维语义精准分类与细粒度目标识别，显著提升周界场景的检出率及检准率。搭载 8T 超强算力芯片与8GB EMMC 存储，实现大于亿级参量的大模型端侧高效部署，支持小目标精准检测和目标分类去重，单台相机可实现大纵深60米，约3600平方米超大周界覆盖，识别准确率提升90%，以卓越性能重新定义智能安防周界。全彩级高灵敏度传感器，内置F1.0大光圈全彩镜头，满足低照度下的监控需求，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度。搭载 AI-ISP 降噪技术通过融合去噪卷积神经网络与深度学习算法，能够智能识别并抑制图像中的噪声，在提升画面整体清晰度的同时有效保留细节纹理，显著改善低光照、高感光等复杂场景下的成像质量，最终输出更纯净、细腻的视觉画面，支持智能资源模式切换：smart事件（大模型），普通监控Smart事件（大模型）：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为大模型算法，支持联动声光预警。非大模型算法支持徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；白光补光，距离可达60米，Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码，系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和OTAP；支持三码流技术，支持同时20路取流；支持萤石平台接入，图像相关：支持400万像素@30 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求，安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；音频：内置一个麦克风和扬声器，传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS，最低照度：彩色：0.0014 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light，宽动态：数字宽动态 ，焦距&视场角：2.8mm，水平视场角：100°，垂直视场角：53°，对角视场角：120°4mm，水平视场角：89°，垂直视场角：45°，对角视场角：107°，补光灯类型：鳞镜补光，暖白光，4颗灯珠，补光距离：白光：普通监控：最远可达60m，防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度，最大图像尺寸：2688×1520，视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264+/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG，三码流：H.265/H.264 ，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512GB，音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器，报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA），复位：支持，电源输出：DC12 V，100 mA，接口类型：外甩线RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议，两年质保。 | 5 | 台 |  |  |
| 14 | 智能云门禁终端 | 门禁、考勤、可视对讲、电梯管控、自助柜锁，用户容量:20000人+人脸+二维码+卡+密码;10000掌静脉，记录容量:1000000记录、50000记录照片、10000系统记录，识别距离:0.3米-3米(活体识别>1.5米)，工作电压:DC12V (9~14V)，工作电流:2000mA，识别速度:<0.3S，工作环境:温度:-30~65℃;湿度:10~90%，无冷凝，比对方式:1:N/1:1，通讯方式:TCP/IP、WIFI，电梯扩展:支持电梯/柜锁控制板扩展接口，固件升级:支持OTA升级，或U盘固件升级，运行系统:LINUX系统，存储容量:内存256M DDR3、存储8GB EMMC，摄像头:宽动态双目200万高清摄像头，显示屏:7英寸ISP全视角高清屏，算法支持:人脸识别、掌静脉识别、二维码识别，门禁接口:Wiegand26/ 34/66，接口:出门开关x1、门磁接口x1、消防输入x1、报警输出x1、 Wiegand输出x1、Wiegand输入x1、门锁控制x1、USBx1、RS485x1，管理方式:触控管理、CS系统管理、BS云系统管理(手机管理、微信管理)，登记方式:人脸、掌静脉、密码、IC卡(可定制双频卡(ID卡+IC卡)，重量:0.8KG，安装固定:支持挂墙安装，材质:ABS机身+钢化玻璃面板，尺寸大小:230x118x25mm，含电磁锁，电源，出门按钮，安装调试，含带预约功能软件。 | 1 | 套 |  |  |

- 备注：1.供货期合同签订后7日历天；

- 2.所有的摄像机必须能接入学校现有海康威视iSecure Center-Education平台保证所有功能可用，提供原厂商对接承诺函.提供原厂针对本项目的售后服务承诺书原件；

- 34.服务响应时间在接到故障报修后30分钟内到达现场及时解决问题;若投标供应商虚假应标需承担国家相关法律法规的法律责任。

第三章  响应文件格式

响应文件封面

昆明市呈贡区第一中学校园监控补盲及部分周界项目

响 应 文 件

供应商名称：                     (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

日期：      年   月   日

格式1：询价报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总价 （元） | 小写： 大写： |
| 合同履约期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：                     (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

日期：      年   月   日

## 格式2：供应商资格证明文件

### 1.资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照（提供复印件）。

### 2.其他要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。

书面声明

致昆明市呈贡区第一中学：

我公司没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

### 3.本项目不接受联合体投标（提供书面声明）。

书面声明

致昆明市呈贡区第一中学：

我公司参加“昆明市呈贡区第一中学校园监控补盲及部分周界项目”项目以非联合体投标。

特此声明。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：    年  月  日

格式3：法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

格式3-1：法定代表人身份证明书

供应商名称：                           。

单位性质：                             。

成立时间：        年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：              年龄：             职务：

系（供应商名称）      的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                     (盖单位公章)

日期：      年   月   日

注:

1. 法定代表人提交响应文件的，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员现场登记。

2. 附法定代表人居民身份证复印件。

格式3-2：法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：           ）的询价，以本单位名义参加。代理人在本项目询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商全称（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

代理人联系电话：

日期：      年   月   日

注:

1.委托代理人提交响应文件的，应提供本人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）原件交由工作人员核验。

2.附委托代理人居民身份证复印件。

格式4：构成响应文件的其他资料

1.第五章《采购需求》中要求提供的其他资料；

2.询价通知书中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

格式5：供应商基本情况表

（请供应商如实填写本表信息）

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照注册号 （或统一社会信用代码） |  |  |  |
| 注册资金 |  | 邮政编码 |  |
| 所属行业 |  | 从业人员 |  |
| 营业收入 |  | 资产总额 |  |
| 公司成立日期 |  | 企业网站网址（如有） |  |
| 企业电话 |  | 通讯地址 |  |
| 公司简介 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 公司拥有资质证书 |  |  |  |

第四章  询价程序和评审方法

| 条款号 |  | 审查内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 资格审查 | 1.资质要求：供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，提供市场监督管理部门核发的有效的三证合一营业执照（提供复印件）。 2.其他要求：供应商没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量问题。信誉良好，在经济活动中无重大违法违规行为，财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统中无不良记录；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）。 |
| 1.2 | 评审方法 | - 询价小组依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查。 - 通过资格审查的供应商，询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，报价相同的，依次按主要技术指标高优先，采购劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品或服务优先的顺序排列，排列各供应商的次序并编写评审报告。评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。 |